АДМИНИСТРАЦИЯ  РОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО  РАЙОНА   РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 225

«23» октября 2013  							п. Роговский

Об утверждении Плана ликвидации аварийных  ситуаций в системах теплоснабжения с учётом  взаимодействия тепло-, электро-, газо-и  водоснабжающих организаций и предприятий, а также служб ЖКХ на территории  Роговского сельского  поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций и предприятий, а также служб ЖКХ на территории   Роговского сельского поселения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Роговского

сельского поселения							А.М.Кулагин

Постановление вносит

ст. инспектор ЖКХ

Тел. 8-86370-45-2-14

Приложение  к

постановлению администрации

Роговского сельского поселения

№ 225  от «23» октября 2013 г.

ПЛАН

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, электро-, газо-и водоснабжающих организаций и предприятий, а также служб ЖКХ

на территории  Роговского сельского  поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

| № п/п | Наименование организации водопроводного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | МУП «Радуга» Егорлыкский газовый участок филиала «Зерноградмежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз» | Ростовская область, Егорлыкский район, п. Роговский, ул. Пешеходько д. 37. Руководитель: Однороб Юрий Борисович. Тел. 8-86370-45-1-73 ст. Егорлыкская тел. 21-204 | МКУ «Роговский СДК» | Ростовская область, Егорлыкский район, п. Роговский, пер. Победы д. 10. Руководитель: Коробка Ирина Владимировна. Тел. 8-86370-45-1-71 |
|  |  |  | МБОУ РСОШ №4 им. С. Пешеходько | Ростовская область, Егорлыкский район, п. Роговский, ул. Пешеходько д. 27. Руководитель: Малыгина Лариса Федоровна. Тел. 8-86370-45-2-33 |
|  | Егорлыкский РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | ст. Егорлыкская тел. 22-597, 22-681 | МДБОУ №4 «Буратино» | Ростовская область, Егорлыкский район, п. Роговский, пер. Победы д. 2. Руководитель: Красий Валентина Николаевна. Тел. 8-86370-45-1-02 |
|  |  |  | МБОУ РНОШ №11 | Ростовская область, Егорлыкский район, х. Заря, ул. Фермерская кв.2 д. 6. |
|  |  |  | МБУЗ ЦРБ ЕР «Роговская амбулатория | Ростовская область, Егорлыкский район, п. Роговский, пер. Больничный д. 7. Руководитель: Попова Ирина Витальевна. Тел. 8-86370-45-1-16 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение артезианских скважин и башен Рожновского | 2 часа |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

в) на объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение газораспределительных сетей | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | Егорлыкский РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго СМЭС» | ст. Егорлыкская тел. 22-734, 21-238 | 1-2 часа | 2-5 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | МУП «Радуга» | Егорлыкское МУП «Коммунальник» | ст. Егорлыкская тел. 22-447, 22-833 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности запорной арматуры, замена участков неисправных водопроводных сетей |
| 3 | Егорлыкский газовый участок филиала «Зерноградмежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз» | МЧС | ст. Егорлыкская тел. 21-204 | 1 час | 1-2 | нет | Устранение неисправности, замена участков в газовых сетях |

4.   Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горючее АБ ДТ | тонн | 1 2 | Резервный фонд на АЗС |
| 2 | Продовольствие | тонн | 10 суток | Резервный фонд предприятий торговли |
| 3 | Вещевое имущество | тонн | 1 | Склады предприятий |

5.	Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго СМЭС» | ст. Егорлыкская ул. Грицика тел. 21-238, 22-734 | филиал ОАО «Донэнерго СМЭС» |
| 2 | Егорлыкское МУП «Коммунальник» | ст. Егорлыкская ул. Орджоникидзе,59 тел. 22-447, 22-833 |  |
| 3 | Поисково – спасательный отряд Егорлыкского района | ст. Егорлыкская, пер. Кутузовский,2а тел. 21-961, 05 | КЧС Егорлыкского района |

6. Порядок действий администрации   Роговского сельского поселения, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель |  | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалист Администрации поселения |  | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалисты Администрации поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций |  | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист Администрации, Глава поселения |  | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 | Информирование ЕДДС |
| - Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 |  | Информирование ЕДДС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Глава, специалист Администрации поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 |  |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Специалист Администрации, Глава поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 |  |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Специалист Администрации, Глава поселения | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 |  |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава, специалист Администрации поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава, Администрация поселения | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 |  |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Специалист Администрации, Глава поселения | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 |  |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалисты Администрации поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 |  |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава поселения | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 |  | Информирование ЕДДС |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалист Администрации поселения |  | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава, Администрация поселения |  | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций |  | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист Администрации поселения, Глава поселения |  | Егорлыкский район п. Роговский пер. Победы д. 10 | Информирование ЕДДС |