Технические условия подключения

Лот №1 земельного участка с кадастровым № 61:10:0110401:205:, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Матросский, ул. Парковая, д. 13.

# Условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения изготавливаются претендентом самостоятельно, за счет собственных средств.

# Водоснабжение: от существующего водопровода по ул. Парковой, проходящего в 10 п.м. от указанного объекта, диаметр трубы в точке подключения – 63 мм, материал - ПВХ. Стоимость работ за присоединение к сети водоснабжения – 2186,66 руб. (без учета стоимости земельных работ, прокладки трубопровода и материалов). Минимальное давление в точке подключения – 0,5 атм. Характеристика сети – тупиковая. На месте врезки построить колодец с запорной арматурой и прибором учета воды. Колодец должен быть построен согласно требований «Правил по строительству и эксплуатации водопроводных сетей».

# Водотоведение:  системы центрального водотоведения и канализации отсутсвуют.

# Газоснабжение: максимальная нагрузка в возможных точках подключения-5 куб. м/час. Срок подключения капитального строительства к газораспределительным сетям 2019 г.

# Электроснабжение: имеется техническая возможность подключения объекта капитального строительства к сетям филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго».

# Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.